中華民國九十三年一月

九十三年度台灣地區精神醫院評鑑標準

行政院衛生署

九十三年度台灣地區精神醫療院所評鑑標準

中華民國九十三年二月五日

衛署醫（中）字第○九三三三○○○二三號

台高（四）字第○九三○○○八八五八Ｂ號公告

| 分類 | 項目 | 精神科專科教學醫院 | 精神科專科醫院 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹 、 設 施 | 一、總樓地板面積 | １急性治療床平均每床應有５０平方公尺。 ２慢性復健床平均每床應有３０平方公尺。 ３日間病房活動空間每位病人至少１５平方公尺。 | １急性治療床平均每床應有３０平方公尺。 ２慢性復健床平均每床應有２０平方公尺。 ３日間病房活動空間每位病人至少１５平方公尺。 | 不含醫院宿舍及車庫面積。 |
|  | 二、病房設施 | １病房應符合醫療機構設置標準。 ２急性治療床至少２０床，且需佔總床數百分之十五以上。 ３病房空間適當。 ４病房設備足夠。 ５急性病房應設置保護室。 | １病房應符合醫療機構設置標準。 ２應有急性治療床。 ３病房空間適當。 ４病房設備足夠。 ５急性病房應設置保護室。 | 病床數應與衛生局登記數相符。 |
|  | 三、門診設施 | １門診治療空間適當。 ２診療設備足夠。 | １門診治療空間適當。 ２診療設備足夠。 |  |
|  | 四、急診設施 | １急診治療空間適當。 ２診療設備足夠。 | １急診治療空間適當。 ２診療設備足夠。 | １備有一般急救設備及器材，如急救車、救護車。 ２備有精神科安全防護之設備及器材。 ３備有各種聯絡及通訊設備供工作人員使用。 |
|  | 五、護理設施 | １護理作業空間適當。 ２護理作業設備及醫療衛材足夠。 | １護理作業空間適當。 ２護理作業設備及醫療衛材足夠。 | 護理設施應有護理站、準備室、工作台、治療車、藥櫃（藥車）、急救車、推床（擔架）、治療診察室及會議討論室、感染管制設備及器材。 |
|  | 六、精神醫療社會工作設施 | １社會工作空間適當。 ２社會工作設備足夠。 | １社會工作空間適當。 ２社會工作設備足夠。 | １空間：應有固定之辦公室會談室及治療空間。 ２設備：會談空間應有適當相關設備，如舒適之桌椅等設備。 |
|  | 七、精神醫療職能治療設施 | １職能治療空間適當。 ２職能治療設備足夠。 | １職能治療空間適當。 ２職能治療設備足夠。 | １空間：應有固定之辦公室、會談室及職能治療空間。 ２設備：各類病人應有相關之職能治療設備，且數量符合業務需要。如： （１）職能治療評估工具 （２）職能治療設備 （３）康樂設備 （４）健身設備 |
|  | 八、臨床心理設施 | １心理衡鑑及心理治療空間適當。 ２心理衡鑑及心理治療設備足夠。 | １心理衡鑑及心理治療空間適當。 ２心理衡鑑及心理治療設備足夠。 | １空間：應有固定之辦公室及至少一間固定且隱密性良好的心理衡鑑空間。 ２設備：各類病人應有心理衡鑑工具。 |

| 分類 | 項目 | 精神科專科教學醫院 | 精神科專科醫院 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貳 、 人 員 | 一、醫師 | １有專任之精神科專科醫師至少５名。 ２專任醫師人數，急性治療床每１０床應有１名，慢性復健或日間病房每５０床應有１名。 | １有專任之精神科專科醫師至少２名。 ２專任醫師人數，急性治療床每２０床應有１名，慢性復健或日間病房每１００床應有１名。 | 專任醫師人數，包括住院醫師、主治醫師及具醫師資格之行政人員。 |
|  | 二、護理人員 | １門診有專任護理人員至少２名。 ２專任護理人員數，急性治療床每２．８床應有１名，慢性復健床每１０床應有１名，每病房應至少６名以上；日間病房每１５床應有１名。 ３下列單位人員另計： - 急診留觀床每床應有０．５名。 - 加護病房每床應有１名。 | １門診有專任護理人員至少一名。 ２專任護理人員數，急性治療床每２．８床應有１名，慢性復健床每１５床應有１名，每病房應至少６名以上；日間病房每２０床應有１名。 | 護理人員，包括已辦理執業登記之護理師及護士。 |
|  | 三、精神醫療社會工作人員 | １有專任精神醫療社會工作人員至少２名。 ２精神醫療社會工作人員數，急性治療床每３０床應有１名，慢性復健床或日間病房每６０床應有１名。 | １有專任精神醫療社會工作人員至少１名。 ２精神醫療社會工作人員數，急性治療床每３０床應有１名，慢性復健床或日間病房每７５床應有１名。 | 精神醫療社會工作人員，指大專社會工作相關系所科組畢業，並經相關之實習或訓練者。 |
|  | 四、精神醫療職能治療人員 | １有專任精神醫療職能治療人員至少２名。 ２精神醫療職能治療人員數，急性治療床每３０床應有１名，慢性復健或日間病房每４０床應有１名。 ３職能治療師比例應達二分之一。 | １有專任精神醫療職能治療人員至少１名。 ２精神醫療職能治療人員數，急性治療床每４０床應有１名，慢性復健或日間病房每６０床應有１名。 ３職能治療師比例應達三分之一。 | 職能治療人員，指領有職能治療師或生證書者。 |
|  | 五、臨床心理人員 | １有專任臨床心理人員至少２名。 ２臨床心理人員數，急性治療床每３０床應有１名，慢性復健或日間病房每６０床應有１名。 | １有專任臨床心理人員至少１名。 ２臨床心理人員數，急性治療床每３０床應有１名，慢性復健或日間病房每７５床應有１名。 | 臨床心理人員，指領有臨床心理執照或具有臨床心理人員專技高考或特考資格者。 |
|  | 六、藥事人員 | １急性治療床每５０床應有１名，慢性復健或日間病房每２００床應有１名。 ２每６０張門診處方應有１名。 ３藥事人員總數至少四分之三為藥師。 | １每２００床應有１名。 ２每１００張門診處方應有１名。 ３藥事人員總數至少三分之一為藥師。 | 藥事人員，包括領有藥師及藥劑生執照者，不計其職稱，惟應工作於藥劑部門且辦理執業登記有案者。 |
|  | 七、營養人員 | １００床以上應至少有１名專任營養師。 | １００床以上應至少有１名專任營養師。 |  |
|  | 八、病歷管理人員 | 每１００床應有專任之病歷管理專業人員１名。 | 每２００床應有受過病歷管理專業訓練之專任人員１名。 | 病歷管理專業人員，係指具大專醫務管理、圖書管理、公共衛生、護理、英文及其他相關科系學歷，並經病歷管理訓練取得證明者。 |
|  | 九、感染管制人員 | １００床以上應有專責感控護理師及有特約感染科專科醫師擔任顧問。 | １００床以上應有專責感控護理師及有特約感染科專科醫師擔任顧問。 |  |
| 參、醫療業務 | - 門診業務 | １診斷及鑑別診斷能力適當。 ２藥物治療及其他處置適當。 ３適當運用多元治療模式。 ４每診次人數、每病人診療時間適當。 | １診斷及鑑別診斷能力適當。 ２藥物治療及其他處置適當。 ３適當運用多元治療模式。 ４每診次人數、每病人診療時間適當。 |  |
|  | - 急診業務 | １具有二十四小時急診服務。 ２診斷及鑑別診斷能力適當。 ３適當運用多元治療模式。 ４具備醫療及社工轉介照會系統，有處理路倒病人常規。 ５具備緊急轉診轉檢系統。 | 視需要提供二十四小時急診服務。如提供此項服務，應符合下列標準： １診斷及鑑別診斷能力適當。 ２適當運用多元治療模式。 ３具備醫療及社工轉介照會系統，有處理路倒病人常規。 ４具備緊急轉診轉檢系統。 |  |
|  | - 住院業務 | １診斷及鑑別診斷能力適當。 ２藥物治療及其他處置適當。 ３適當運用多元治療模式。 ４每名病患照顧時數適當。 ５具備病房安全維護作業常規（如各式意外事件手冊）。 ６具備緊急轉診轉檢系統。 ７妥善之入出院流程、出院準備、出院後追蹤。 | １診斷及鑑別診斷能力適當。 ２藥物治療及其他處置適當。 ３適當運用多元治療模式。 ４每名病患照顧時數適當。 ５具備病房安全維護作業常規（如各式意外事件手冊）。 ６具備緊急轉診轉檢系統。 ７妥善之入出院流程、出院準備、出院後追蹤。 |  |
|  | - 日間留院及社區復健業務 | １藥物治療及其他處置適當。 ２適當運用多元治療模式。 ３每名病患照顧時數適當。 ４具備緊急轉診制度。 ５能運用社區復健資源。 | 視需要提供日間留院或社區復健 業務。如提供此項服務，應符合下 列標準： １藥物治療及其他處置適當。 ２適當運用多元治療模式 ３每名病患照顧時數適當。 ４具備緊急轉診制度。 ５能運用社區復健資源。 |  |
|  | - 護理業務 | １訂有護理作業標準。 ２提供護理服務。 ３提供個別、團體或家庭健康生活指導。 | １訂有護理作業標準。 ２提供護理服務及健康生活指導。 ３提供個別、團體或家庭健康生活指導。 | 作業標準包括： 角色功能、工作項目、工作標準、工作流程及專業倫理等。 |

| 分類 | 項目 | 精神科專科教學醫院 |  | 精神科專科醫院 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 六、精神醫療社會工作業務 | １訂有社會工作作業標準。 ２提供社會工作專業服務。 |  | １訂有社會工作作業標準。 ２提供社會工作專業服務。 | １作業標準包括： 角色功能、工作項目、工作標準、工作流程及專業倫理等。 ２社會工作專業服務包括：個案工作、團體工作、社區工作、社會資源的開發與運用、個案管理、病患暨家屬的權益倡導等。 |
|  | 七、精神醫療職能治療業務 | １訂有職能治療作業標準。 ２提供職能治療專業服務，並訂有活動時間表。 ３施行產業治療之收益應訂有相關管理辦法。 |  | １訂有職能治療作業標準。 ２提供職能治療專業服務，並訂有活動時間表。 ３施行產業治療之收益應訂有相關管理辦法。 | 作業標準包括： 角色功能、工作項目、工作標準、工作流程及專業倫理等。 |
|  | 八、臨床心理業務 | １訂有臨床心理作業標準。 ２依據病人性質與問題，提供適當且多元化的心理衡鑑及心理治療。 |  | １訂有臨床心理作業標準。 ２依據病人性質與問題，提供適當且多元化的心理衡鑑及心理治療。 | 作業標準包括： 角色功能、工作項目、工作標準、工作流程及專業倫理等。 |
|  | 九、藥事作業 | １訂有藥事作業工作說明、作業程序並有作業紀錄可查。 ２藥品處方之稽核與調劑適當。 ３藥品進出庫、使用量有詳細帳目以供稽核。 ４提供臨床藥學服務。 ５退藥、特殊情況給藥應變措施。 |  | １訂有藥事作業工作說明、作業程序並有作業紀錄可查。 ２藥品處方之稽核與調劑適當。 ３藥品進出庫、使用量有詳細帳目以供稽核。 ４提供臨床藥學服務。 ５退藥、特殊情況給藥應變措施。 |  |

| 分類 | 項目 | 精神科專科教學醫院 | 精神科專科醫院 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 十、感染控制 | １應依規定向衛生單位通報傳染病。 ２應制定感染控制之書面計畫及執行紀錄。 ３應設感染管制委員會，至少每３個月定期開會，並備有紀錄。 ４ １００床以上應有專責感控護理師及特約感染科專科醫師擔任顧問。 | １應依規定向衛生單位通報傳染病。 ２應制定感染控制之書面計畫及執行紀錄。 ３應設感染管制委員會，至少每２個月定期開會，並備有紀錄。 ４ １００床以上應有專責感控護理師及特約感染科專科醫師擔任顧問。 |  |
|  | 十一、檢驗作業 | １具備基本常規檢驗項目，包括：血液及一般生化。 ２檢驗設備、過程及結果具完善內部品質管制。 ３檢驗項目外送代檢有良好外部品管機制。 | １具備基本常規檢驗項目，包括：血液及一般生化。 ２檢驗設備、過程及結果具完善內部品質管制。 ３檢驗項目外送代檢有良好外部品管機制。 |  |

| 分類 | 項目 | 精神科專科教學醫院 |  | 精神科專科醫院 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 十二、精神醫療網 | １參與區域內機構協調聯繫工作。 ２參與區域內教育訓練活動。 ３設有社區協調聯繫之單位或人員，協調社區聯繫事宜，有紀錄可查。 |  | １參與區域內機構協調聯繫工作。 ２參與區域內教育訓練活動。 ３設有社區協調聯繫之單位或人員，協調社區聯繫事宜，有紀錄可查。 | 若為精神醫療網指定之核心醫院，應辦理下列事項： - 設有專責單位或專人負責推動此項業務。 - 從事區域內機構協調聯繫工作。 - 協助衛生局籌建局部網絡。 - 規劃並建立轉介照會系統。 - 輔導或支援精神醫療院所（科）。 - 提供區域內專業工作人員教育訓練。 - 從事民眾心理衛生教育宣導。 - 倡導社區心理保健自助團體或活動。 - 設置「災難心理衛生工作推動小組」。 十、應有定期之精神醫療網業務評估報告。 |
|  | 十三、配合國家政策 | 藥癮治療業務、性侵害防治、家庭暴力 |  | 藥隱治療業務、性侵害防治、家庭暴力 |  |

| 原第３次會議決議暫不刪除，第５次會議決議併入醫管內容，並以新內容取代本內容。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ↑於第３次會議決議暫不刪除，於第５次會議決議放回醫療項目內，並以新修訂內容取代原標準內容。 |
| 分類 | 項目 | 精神科專科教學醫院 | 精神科專科醫院 | 說明 |
| ※ | 其他項目 | 兒童青少年精神醫療服務 | 兒童青少年精神醫療服務 |  |
| 肆、醫院管理 | 一、機電、消防 | 應具機電、安全、消防、水質安全、緊急供電設備，並應符合醫療機構設置標準。 | 應具機電、安全、消防、水質安全、緊急供電設備，並應符合醫療機構設置標準。 | - 消防設備應符合醫療機構設置標準之規定外，應符合下列規定： - 應具有自動關閉甲種防火門、火警通知等設備。 - 隔間牆、走道牆壁、地板及天花板均應採非易燃建材。 - 消防演習每年至少應舉行一次。 - 消防系統（包括火災警報系統、自動灑水系統及甲種防火門、易燃區域、貯油區應採二氧化碳或化學滅火系統）每四個月至少應測試檢查一次，並有紀錄。 - 滅火器應每月檢查一次，每年維護一次，並有紀錄。 - 火警系統於火災發生時，可以自動通知院內值勤單位。 |

| 分類 | 項目 | 精神科專科教學醫院 | 精神科專科醫院 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二、安全設備應符合醫療機構設置標準之規定外，並符合下列規定： （一）應有專任合格的電工人員。 （二）各樓層應掛置平面位置圖。 三、水質安全應符合左列規定： - 水量供應充足及水質清潔。 - 採水化驗工作每個月至少一次，並有紀錄。 - 飲水機之濾網，應每週清洗一次，每三個月更換一次。 |
|  | 二、廢水及廢棄物處理 | １廢水及廢棄物符合水污染防治法及廢棄物清理法，並提出最近有效檢查合格証明。 ２具體改善環保局查核要求加強之項目。 ３機構內部設有查核機制並有紀錄備查。 | １廢水及廢棄物符合水污染防治法及廢棄物清理法，並提出最近有效檢查合格証明。 ２具體改善環保局查核要求加強之項目。 ３機構內部設有查核機制並有紀錄備查。 |  |

| 分類 | 項目 | 精神科專科教學醫院 | 精神科專科醫院 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三、病歷作業 | １病歷室應具防水、防火、通風設備。 ２病歷閱覽室位置適當並備有未完成病歷之放置格架。 ３醫院應為每位病人製作一份完整病歷，並具備安全及機密的保管作業流程。 | １病歷室應具防水、防火、通風設備。 ２病歷閱覽室位置適當並備有未完成病歷之放置格架。 ３醫院應為每位病人製作一份完整病歷，並具備安全及機密的保管作業流程。 |  |
|  | 四、安全品質 | 醫院應設置病人安全委員會，及具有安全工作程序與作業準則，並確實執行，另應檢討醫療錯誤及醫療不當與病人意外事件之發生，建置內部通報系統，並予有效改善，以提供安全的醫療作業環境與病人診療照護的安全性。 | 醫院應設置病人安全委員會，及具有安全工作程序與作業準則，並確實執行，另應檢討醫療錯誤及醫療不當與病人意外事件之發生，建置內部通報系統，並予有效改善，以提供安全的醫療作業環境與病人診療照護的安全性。 |  |
|  | 五、營養部門作業 | １１００床以上應至少有１名專任營養師。 ２供膳作業符合相關法規規定，機構內部有自我檢查之機制及紀錄備查。 | １１００床以上應至少有１名專任營養師。 ２供膳作業符合相關法規規定，機構內部有自我檢查之機制及紀錄備查。 |  |
|  | 六、病人權益 | 病人之人格尊重及權益保障，符合精神衛生法及其他法律規定。 | 病人之人格尊重及權益保障，符合精神衛生法及其他法律規定。 |  |
|  | 七、社區協調聯繫 | 設有社區協調聯繫之單位或人員負責協調社區聯繫事宜，有紀錄可查。 | 設有社區協調聯繫之單位或人員負責協調社區聯繫事宜，有紀錄可查。 |  |

| 分類 | 項目 | 精神科專科教學醫院 | 精神科專科醫院 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伍 、 品 質 評 估 | 一、醫療品質管制 | １用藥品質：用藥之適應症、選擇禁忌症、劑量、給藥間隔及醫囑更新等適當；同時具備相關品管監測作業（如問題處方統計及檢討）。 ２特殊治療品質： 訂有常規及實際監測作業，並定期檢討。 ３安全品質：各類型意外事件訂有常規及實際監測作業，並定期檢討改進。 ４對各項醫療業務（門診、急診、住院等）有定期品質檢討改進活動（如團隊會議）。 | １用藥品質：用藥之適應症、選擇禁忌症、劑量、給藥間隔及醫囑更新等適當；同時具備相關品管監測作業（如問題處方統計及檢討）。 ２特殊治療品質： 訂有常規及實際監測作業，並定期檢討。 ３安全品質：各類型意外事件訂有常規及實際監測作業，並定期檢討改進。 ４對各項醫療業務（門診、急診、住院等）有定期品質檢討改進活動（如團隊會議）。 |  |
|  | 二、病歷寫作 | １資料搜集及團隊成員之紀錄完整。 ２定期記錄病情變化及治療過程。 ３病歷品質：對病歷寫作之量及質有適當審查作業。 | １資料搜集及團隊成員之紀錄完整。 ２定期記錄病情變化及治療過程。 ３病歷品質：對病歷寫作之量及質有適當審查作業。 |  |
|  | 三、教育訓練 | 各類專業人員接受在職訓練適當。 | 各類專業人員接受在職訓練適當。 |  |
|  | 四、病人權益維護 | 病人之人格尊重及權益維護，符合精神衛生法及其他法律規定。 | 病人之人格尊重及權益維護，符合精神衛生法及其他法律規定。 |  |
|  |  |  |  | 併入醫管 |

九十三年度台灣地區精神醫療院所教學訓練品質評鑑標準

| 分類 | 項目 | 教學訓練品質評鑑標準 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 、 師 資 | 一、教育部審定講師以上教員人數 | 教育部審定講師以上教員至少２人。 | 含醫師及其他專業。 |
|  | 二、專科醫師人數 | 專科醫師人數至少５人。 |  |
|  | 三、專科醫師/主治醫師比例 | 專科醫師及主治醫師比例至少二分之一以上。 |  |
|  | 四、資深專科醫師/住院醫師比例 | 資深專科醫師及住院醫師比例至少五分之一以上。 | 資深專科醫師為在專科醫師訓練醫院專任三年以上或教育部審定講師以上教員。 |
| 貳 、 教 學 設 施 | - 研究室 | 研究室至少２間。 |  |
|  | - 教室/討論室 | 教室或討論室至少２間。 |  |
|  | 三、視聽教學設備 | 視聽教學設備足夠。 |  |
|  | - 教材製作設備 | 教材製作設備足夠。 |  |
|  | 五、圖書室設備 | １設有專室、空間寬敞、圖書擺置適當。 ２精神醫學書籍足夠。 ３精神醫學及相關期刊足夠。 ４應有專任圖書管理人員。 | 以有專業專任圖書管理人員為佳。 |

| 分類 | 項目 | 教學訓練品質評鑑標準 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 參 、 教 學 計 畫 | 各項教學訓練計畫 | 各項教學訓練計畫、推動、評估適當。 |  |
| 肆 、 教 學 活 動 | 一、個案討論會 | 個案討論會至少每二週１次。 |  |
|  | 二、病房或門診督導會 | 病房或門診督導會至少每二週１次。 |  |
|  | 三、新出版論文讀書會 | 新出版論文讀書會至少每二週１次。 |  |
|  | 四、科內講座 | 科內講座至少每年１２次。 |  |
|  | 五、國內外進修 | １國外進修至少每二年有１人。 ２國內進修至少每年有１人。 | 國外進修至少二個月以上。 國內進修至少三個月以上。 |
|  | 六、代訓其他醫院、機構人員 | 代訓其他醫院、機構人員至少每年１人 。 | 代訓時間至少一個月以上。 |
| 伍 、 交 流 合 作 | 一、與國內外教學醫院建教合作 | 與國內外教學醫院建教合作。 | 對象含學生、實習醫師、住院及主治醫師。 |
|  | 二、支援較基層醫療單位提高其醫療品質 | 支援較基層醫療單位提高其醫療品質 | 支援內容含臨床與督導工作。 |
| 陸 、 研 究 及 論 文 發 表 | 一、每年於醫學雜誌發表論文數 | 每年於醫學雜誌上發表之論文至少２篇。 |  |
|  | 二、每年國內外醫學會報告論文數 | 每年國內外醫學會報告論文至少２篇。 |  |
| 柒 、 病 人 人 權 尊 重 | 病人人權之尊重及維護 | 醫院在教學、訓練、研究時採取適當措施，維護病人人權（如研究工作獲病人知情同意）。 | 應有紀錄資料可查。 |
| 捌 、 精 神 科 教 學 經 費 | 精神科教學、研究、進修及圖書經費 | 精神科教學、研究、進修及圖書經費適當 |  |